СВЕДЕНИЯ

о материально-техническом оснащении медицинского  кабинета

по ул. Ленинградская, д. 37

| № | Наименование оборудования в.т.ч. медицинского назначения | Кол-во согласно СанПин | Факти- чески | Паспорт | Сертификат соответствия, декларация соответствия | Регистр. Удостовер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | 1 | 1 | 31086 | РОСС PY UM 04/1108105 № 0606067 | №ФСР 2011,11388 |
| 2. | Облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | 1 | 1 | 31086 | РОСС PY UM 04/1108105 № 0606067 | №ФСР 2011,11388 |
| 3. | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-021М | 1 | 1 | Руководство по эксплуатации | Не предусмотрено | № ФСР 2008.02893 |
| 4. | Облучатель настенный ОБН-150-01-001 УХЛ-4 | 2 | 2 | Руководство по эксплуатации АВ 30.00.00.00.00 РЭ | Не предусмотрено | № ФСР 2008.02893 |
| 5 | Ростомер РМ-1 | 1 | 1 | АУКС 942819.034 ПС.120 | Не предусмотрено | ФСР 2008/02227 ТУ3452034-170 991032003 |
| 6 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150 Масса-К | 1 | 1 | 23300 Руководство по эксплуатации | РОСС RU ME 01. В 04760 | ФС 04011998/10266-04 |
| 7. | Кушетка | 1 | 1 | МСК-203 | РОСС RU UM 25. В 00403 | 29/16010201.2071-04 . ТУ 045200252962725-01 |
| 8. | Кушетка | 1 | 1 | МСК-203 | РОСС RU UM 25. В 00403 | 29/16010201.2071-04 . ТУ 045200252962725-01 |
| 9 | Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания канюли | 1 | 1 | Nulife DOTS | № РОССINUM24 HО2993 | ФС 3 2009.04863 |
| 10. | Комплект шин транспортных | 1 | 1 | Не предусмотрен | МСИД 941574005 | № ФС 020120061 5575-06 |
| 11. | Лоток почкообразный Лоток металлический | 5 | 3 2 | Не предусмотрен | № РОСС RU UM 06300802 № РОСС RU NM 25 BOЗ 923 №0211452 | № ФСР 2010/07887 |
| 12. | Жгут Эсмарха кровоостанавливающий ОКП 939890 | 1 | 2 | Не предусмотрен | РОСС RU АЯ 12. ДО 1545 | ФСР 2007/00032 |
| 13 | Жгут медицинский для внутривенных манипуляций | 2 | 2 | РОСС NLUM.15 ВО 1138 № 6054552??? | № РОССNJ/UM 151301138 | В перечне регистрационных удостоверений отсутствует |
| 14. | Ёмкости –контейнеры для сбора одноразового инструментария и органических отходов класса Б | 8 | В наличии | КРД № 67923 | № РОССRUUM 25 ВО 3003 | № ФСР 2009/06094 |
| 15. | Тонометр CS-106 | 1 | 1 | Руководство к эксплуатации ООО СиЭс |  | ФСЗ 2009.04071 |
| 16. | Термометр медицинский | 25-30 | 35 | Руководство по эксплуатации ТУ 9441-033-31881 402-2008 | РОСС RU UM 02 B16870 N 0161420 | № ФСР 2009/04500 |
| 17. | Термометр стеклянный для холодильников ТС-7М-1 | 4 | 5 | АКГ 5.182.019-05 ТУ 25 2022.002.87 | 1198-12 | UAC32999 А 45194 № 1198-04 |
| 18. | Термосумка (сумка-холодильник) для транспортировки биологических материалов | 1 | 1 | Не предусмотрен | 06/1.03-80 | № ФСР 2009/04491 |
| 19. | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ | 5 | 5 | ОКП РБ 33.10.14.000 | РОСС BY РБ 01. В 23386 | № ФСЗ 2009/04494 |
| 20. | Фонендоскоп (стетоскоп) | 1 | 2 | Руководство к эксплуатации | РОСС NL UM 15 BO 1990 № 0388138 | МЗРФ № 2003/1437 |
| 21. | Секундомер | 2 | 1 | Не предусмотрен | РОСС RU AU 18 N 45-890 | РОСС № 0833552 |
| 22. | Секундомер механический 2-х кнопочный |  | 1 | Заводской номер 6715 | РОСС RU.МЕ 55.НО 3182 |  |
| 23. | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки изделий медицинских | 3 | 3 | КДС – «КРОНТ | РОСС RU UM 04 НО 8396 | № ФСР 2009/06144 |
| 24. | Динамометр кистевой | 1 | 1 | 44-0002.00ПС | Не подлежит обязательной сертификации | № ФСР 2008/02239 |
| 25. | Спирометр | 1 | 1 | Инструкция к эксплуатации | ФСЗ201/08107 | ФСЗ 2010/08107 |
| 26. | Плантограф | 1 | 1 | Руководство к эксплуатации | ТУ 9425-160-01894927-2002 | Не предусмотрено |
| 27. | Гигрометр | 2 | 2 | Мб2.844.000.ПС | UA.С.31.999.А | № 42453-09 |
| 28. | Термоконтейнер для хранения крови | 1 | 1 | 06/1.03-172 | № ФСР 2007/00164 | ФСР 2010/09083 |
| 29. | Аппарат для измерения зрения (Ротта ). Письмо исх. 101-кс/582 от 14.04.2011 г. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации | 1 | 1 | Не предусмотрен | Не подлежит обязательной сертификации | В перечне регистрационных удостоверений отсутствует |
| 30. | Холодильник - для медикаментов | 1 | 1 | RD-21 ДС 4 SA | № РОСС RU. АЕ 10. Н06093 | ФСР 2009/4860 |
| 31. | Холодильник - для вакцины | 1 | 1 | RN-2620 |  | 1010 VLA00155 |
| 32. | Воздуховод стерильный 80мм одноразовый ОКП 939800 | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОСС US/. РС52. Н00037 | ФСЗ 2009/04992 |
| 33. | Ширма | 2 | 5 | МСК-302 | РОСС RU UM 25 В00403 | №29/16010201/2071-04 |
| 34. | Дозаторы локтевые SARAYA MDS 1000 A/P/PW | 2 | 2 | Руководство по эксплуатации | РОСС RU.АЕ 44.Н00636 №0491846 | № РОСС RU.0001.11 АЕ44 |
| 35. | Шкаф (аптечный) | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОСС RU.ДМ31 НО № 1077077 | № 0440440 |
| 36. | Медицинские столики со стеклянной крышкой | 3 | 3 | МСК-501 | РОСС RU NM 25 В00402(1667221) | № 29/16060701 2814-03 |
| 37. | Биксы: маленький большой | 2 | 2 1 | КСКФО.00 ПС 2005 | РОСС РБ NUM 7/5617 РОСС BY РБ 01 В 23386.№ 8832324 | МЗ РФ 2003.10005 № ФСЗ 2009/04494 |
| 38. | Носилки брезентовые | 2 | 1 | Не предусмотрен | РОС RU. ИМ10.00050 | № ФСР 2011/12188 |
| 39. | Шприцы 2.0, 5.0, 10.0 мм одноразовые |  | В наличии | Не предусмотрен | РОСС ДЕ.РС52 Д00046 | ФСЗ 2009/05590, ФСЗ 2010/06850 |
| 40. | Шпателя одноразовые | 40 | В наличии | Не предусмотрен | РОСС CN/ИМ15.ВО1667 | 96П2008 |
| 41. | Пинцет | 2 | 2 | Не предусмотрен | № ФСР 2010/08119 | № РОСС RU. ИМ14 ДО0162 |
| 42. | Ножницы | 2 | 2 | Не предусмотрен | № РОСС RU/ ИМ14 Д00155 | № ФСР № 2010/07370 |
| 43. | Ножницы хирургические ОКП 943340 | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОСС RU.АГ 99. Д 15938 | ФСР 2010/07370 |
| 44. | Грелка 1.5 л. ОКП 253720 | 2 | 1 | Не предусмотрен | РОСС СН. РС52 Д00062 | ФСЗ 2009/05663 |
| 45. | Пузырь для льда № 2 ОКП 939890 | 2 | 1 | Не предусмотрен | РОСС СН. РС52 Д00062РОСС СН РРОССРОСС | ФСЗ 2009/05663 |
| 46. | Стол письменный | 2 | 2 | Не предусмотрен | РОСС RU. ДМ31. НО1934 | № 0440440 |
| 47 | Корнцанг прямой 260 мм ОКП 943500 Щ -20-1 | 3 | 3 | Не предусмотрен |  |  |
| 48. | Бандаж Триверс на плечевой сустав фиксирующий ОКП 939690 | 2 | 2 | Не предусмотрен | РОСС RU. АЯ46.Д70662 | ФСР 2008/03742 |
| 49. | Бандаж для шейного отдела позвоночника | 2 | 2 | Не предусмотрен | РОСС RU.МЛ20. Д14872 | ФСР2010/07595 |
| 50. | Повязка косыночная взрослая | 2 | 2 |  |  |  |
| 51. | Пакет гелевый охлаждающе согревающий | 1 | 1 |  |  |  |
| 52. | Стул | 4-6 | 4 | Не предусмотрен | Росс RU. АЕ10.НО5705 | Приложение к сертификату № 0171836 |
| 53 | Шкаф канцелярский | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОСС RU.АЕ10.НО5705 № 0102977 | Приложение к сертификату № 0171836 |
| 54. | Умывальная раковина (мойка) | 2 | 2 | Не предусмотрен | РОСС RU. ДМ31. НО1934 | № 0440440 |
| 55. | Водонагреватель | 1 | 1 |  |  |  |
| 56. | Ведро с педальной крышкой | 2 | 2 | Не предусмотрен |  |  |
| 57 | Лампа настольная | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОСС RU02.В08207 | № 0833143 |
| 58 | Коврик 1м х 1.5м | 1 | 1 | Не предусмотрен | Санитарно-зпидемиологическое заключение №77. 01.229.п.037491.06.10. от 02.06.2010 | Гигиеническая характеристика продукции (СанПиН МДУ. ПДК) |
| 59 | Сейф для хранения медикаментов | 1 | 1 | Не предусмотрен | № РОСС RU/FT10/YJ5705 | Приложение к сертификату №171836 |