С В Е Д Е Н И Я

о материально- техническом оснащении медицинского кабинета КГПОАУ

«Камчатский политехнический техникум»  (ул. Молчанова, д. 19)

| № П/П | Наименование оборудования в.т.ч. медицинского назначения | Кол-во согласно СанПин | Факти- чески | Паспорт | Сертификат соответствия, декларация соответствия | Регистрационное удостоверение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ростомер «МСК-234» | 1 | 1 | Регистрационное удостоверение | Не предусмотрено | ФСР 2010/08332 ТУ 9452-035-52962725-2009 |
| 2. | Оториноскоп с набором воронок | 1 | 1 | Руководство по применению Basic-Set | Не предусмотрено |  |
| 3. | Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания канюли | 1 | 1 |  | Сертификации не подлежит. РОСС RU.0001.11ИМ41 | № ФС 3 2009/04863 |
| 4. | Лоток полимерный Лоток металлический | 4 1 | 4 1 | Не предусмотрен | ТУ 9398-007-2430270-2004 РОСС RU ИM 25 BOЗ 924 №0211452 | № ФСР 2008/02996 № ФСР 2010/07887 |
| 5. | Жгут медицинский для внутривенных манипуляций | 2 | 2 |  | РОСС NL.АГ58.Н00287 | № ФСЗ 2008/02863 |
| 6. | Жгут Эсмарха кровоостанавливающий ОКП | 1 | 1 |  | РОСС RU. АЯ.12.ДО1545 | ФСР 2007/00032 |
| 7. | Ёмкости –контейнеры для сбора одноразового инструментария и органических отходов класса Б | 8 | 8 | КРД № 67923 | № РОСС RU.ИM 25Н08285 | № ФСР 2009/06094 |
| 8. | Прибор для измерения артериального давления (Тонометр UA-100) | 2 | 2 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | GN.C.39/004/A № 46065 | ФС № 2006/534 |
| 9. | Термометр медицинский | 12 | 12 |  | РОСС CN.ИМ32.Н00559 | № ФСЗ 2011/11279 |
| 10. | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ | 5 | 5 | Паспорт ЦТ 108.000-01 ПС | РОСС RU.ИМ25.В00767 | № ФСР 2010/07067 |
| 11. | Фонендоскоп (стетоскоп) | 2 | 2 | Регистрационное удостоверение | Справка Всероссийского научно-исследовательского института № 101-кс/1148 от 19.09.2013г. о том, что представление сертификата соответствия и декларации не требуется | ФС № 2006/124 |
| 12. | Секундомер механический | 2 | 2 | Свидетельство об утверждении средств измерений | РОСС RU.МЕ.55.Н03182 № 1189131 | RU.С.33.059.А № 42780 |
| 13. | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки изделий медицинских | 3 | 3 | КДС – «КРОНТ» | РОСС RU UM 04 НО 8396 | № ФСР 2009/06144 |
| 14. | Динамометр кистевой ДК-25 ДК-50 | 2 2 | 2 2 | Свидетельство об утверждении средств измерений | RU.С.39.058.А № 46121 | № ФСР 2008/02239 |
| 15. | Спирометр | 1 | 1 | Инструкция к эксплуатации | ФСЗ2010/08107 | ДС РОСС GB.АЯ46.Д68503 |
| 16. | Плантограф для определения плоскостопия | 1 | 1 | Регистрационное удостоверение | РОСС RU.ИМ26. Д00402 | № ФСР 2010/07376 ТУ 9425-160-01894927-2005 |
| 17. | Термоконтейнер переносной для хранения крови | 1 | 1 | Регистрационное удостоверение | КРД № 62513 от 28.09.2010 г. | № ФСР 2010/09083 |
| 18. | Аппарат для измерения зрения (Ротта ). Письмо исх. 101-кс/582 от 14.04.2011 г. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации | 1 | 1 | Не предусмотрен | Не подлежит обязательной сертификации | В перечне регистрационных удостоверений отсутствует |
| 19. | Биксы: маленький большой | 2 | 2 1 | КСКФО.00 ПС 2005 | РОСС РБ NUM 7/5617 РОСС BY РБ 01 В 23386.№ 8832324 | МЗ РФ 2003.10005 № ФСЗ 2009/04494 |
| 20. | Шприцы 2.0, 5.0, 10.0 гр. |  | В наличии | Не предусмотрен | КДР № 73700.102009 | ФСЗ 2009/05590 |
| 21. | Шпатель терапевтический | 100 | В наличии | Не предусмотрен | РОСС CN/АГ58.ДО1335 | № ФСЗ 2009/04331 |
| 22. | Пинцет | 4 | 4 | Не предусмотрен | РОСС RU. 0001.11ИМ14 | № ФСР 2010/08119 |
| 23. | Ножницы | 2 | 2 | Не предусмотрен | № РОСС RU/ ИМ14 Д00155 | № ФСР № 2010/07370 |
| 24. | Ножницы хирургические ОКП 943340 | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОСС RU.АГ99. Д15938 | ФСР 2010/07370 |
| 25. | Грелка резиновая 1.5л ОКП 253720 | 2 | 1 | Не предусмотрен | РОСС СН.ИМ08. В09617№ 2230913 | № ФСЗ 2009/05663 |
|  |  |  | 1 |  | РОСС СН.РС52. Д00062 |  |
| 26. | Пузырь для льда ОКП 939890 | 2 | 1 | Не предусмотрен | РОСС СН.ИМ08. В09617№ 2230913 | № ФСЗ 2009/05663 |
|  |  |  | 1 |  | РОСС СН. РС52. Д00062 |  |
| 27. | Корцанг прямой 260 мм ОКП 943500 Щ -20-1 | 4 | 4 | Не предусмотрен |  |  |
| 28. | Термометр стеклянный для холодильников ТС-7-М1 | 4 | 4 | Не предусмотрен | АКГ 4.177.001 ИЭ ТУ 25 2022.002.87 | UA.С.32.999.А № 57150 |
| 29. | Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный «Дезар» | 2 | 2 | Руководство по эксплуатации | РОСС PU. ИM04. Н08604 № 0606661 | №ФСР 2011,12132 |
| 30. | Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» | 1 | 1 |  | РОСС RU.ИМ25. Н 07563 | №ФСР 2009/05399 |
| 31. | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-021М | 1 | 1 | Руководство по эксплуатации | Не предусмотрено | № ФС3 2008/01301 |
| 32. | Облучатель настенный ОБН-150 медицинский бактерицидный | 1 | 1 | Руководство по эксплуатации АВ 30.00.00.00.00 РЭ | РОСС PU. ИM02.Д 00864 | № ФСР 2008/02893 |
| 33. | Весы электронные медицинские ВЭМ-150 «Масса-К» | 1 | 1 | Руководство по эксплуатации Зав.№ 02729 | РОСС RU ME 95.Д01049 В 04760 | ДС № RU Д -RU.АЛ32.В.00856 ФСР 2008/02905 |
| 34. | Комплект шин транспортных | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОСС RU.ИМ18 ДО0412 | № ФСР 2009/04860 |
| 35. | Шины пневматические иммобилизационные для взрослых, комплект | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОСС RU. МН0.8. Д 19112 | РЗН 2013/131 |
| 36. | Матрас иммобилизационный МИВ-2 вакуумный НПФ-медт. ОКП-943820 | 2 | 2 | Не предусмотрен | РОСС RU.МН0.8.Д 13890 | РЗН 2013/141 |
| 37. | Мешок реанимационный дыхательный силиконовый ОКП 939890 | 1 | 1 |  | РОСС NL.ИМ41. НО 1153 | ФСЗ 2011/10188 |
| 38. | Воздуховод одноразовый полимерный стерильный ОКП 939800 70мм,90мм | 2 | 2 | Не предусмотрен | РОСС US.РС52. Н00037 | ФСЗ 2009/04992 |
| 39. | Повязка косыночная взрослая ПКв-01 | 2 | 2 | Не предусмотрен |  |  |
| 40. | Бандаж Триверс на плечевой сустав фиксирующий М ОКП 939690 | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОСС RU.АЯ 46 Д 70662 | ФСР 2008/03742 |
| 41. | Бандаж Экотен для шейного отдела позвоночника ОКП 939690 | 2 | 2 | Не предусмотрен | РОСС RU.МЛ20. Д14872 | ФСР 2010/07595 |
| 42. | Пакет гелевый охлаждающе-согревающий |  | 1 |  |  |  |
| 43. | Гигрометр | 2 | 2 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.С.31.083.А № 31859 UA.С.31.999.А | ТУ 25-11.1645-84 |
| 44. | Кушетка медицинская | 2 | 2 | КМС-1 | ДС РОСС RU U.АГ78.ДО1237. | РУ № ФСР 2009/05812 ТУ 9452-044-07614107-2007 |
| 45. | Холодильник: для медикаментов | 1 | 1 | Инструкция по эксплуатации GALATEC GTD-341FN |  |  |
| 46. | Холодильник для вакцины | 1 | 1 | Инструкция по эксплуатации GALATEC GTD-341FN |  |  |
| 47. | Ширма односекционная на колесах | 2 | 2 | ПОМ 004.00.00 ЭТ | РОСС RU ИM 02.Н17488 | № ФСР 2010/07888 ТУ 9452-004.70373441-2004 |
| 48. | Шкаф медицинский 2х створчатый металл/стекло для лекарственных средств ШМ-02-МСК | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОСС RU. АГ99.ДО6102 | ФСР 2012/13941 ТУ 9452-015-52962725-2003 |
| 49. | Столик процедурный передвижной | 3 | 3 | МСК-501 | РОСС RU. МЛ20.Д17799 | № ФСР 2011/11513 ТУ 9451-004-52962725-2001 |
| 50. | Дозаторы локтевые SARAYA MDS 1000 A/P/PW | 3 | 3 | Руководство по эксплуатации | РОСС RU.АЕ 44.Н00636 №0491846 | № РОСС RU.0001.11 АЕ44 |
| 51. | Носилки складные | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОС RU. ИМ10.Н00050 | № ФСР 2011/12188 |
| 52. | Носилки санитарные брезентовые ОКП 945150 | 1 | 1 | Не предусмотрен | РОСС RU. ИМ 10 Н00050 | ФСР 2011/12188 |
| 53. | Шкаф канцелярский | 2 | 2 | Не предусмотрен | РОСС RU..ДМ31.Н 01934 № 1077077 | Приложение к сертификату № 1077077 |
| 54. | Светильник серии «Дельта» (лампа настольная) | 1 | 1 | Не предусмотрен | ШУВК.676450.003 ТУ |  |
| 55. | Сейф для хранения медикаментов | 1 | 1 | Не предусмотрен | № РОСС RU. АЕ10.Н05705 | Приложение к сертификату №171836 |
| 56. | Стул | 4-6 | 6 | Не предусмотрен | Росс RU. АЕ10.НО5705 | Приложение к сертификату № 0171836 |
| 57. | Стол письменный | 2 | 2 | Не предусмотрен | РОСС RU. ДМ31. НО1934 | № 0440440 |
| 58. | Шкаф для одежды 2х-секционный | 1 | 1 | Не предусмотрен |  |  |
| 59. | Умывальная раковина (мойка) | 3 | 3 | Не предусмотрен | РОСС RU. ДМ31. НО1934 | № 0440440 |
| 60. | Шкаф для хозяйственного инвентаря |  |  | Не предусмотрен | ГОСТ 16371 |  |
| 61. | Ведро с педальной крышкой | 4 | 4 | Не предусмотрен |  |  |
| 62. | Коврик 1м х 1.5м | 1 | 1 | Не предусмотрен | Санитарно-зпидемиологическое заключение №77. 01.229.п.037491.06.10. от 02.06.2010 | Гигиеническая характеристика продукции (СанПиН МДУ. ПДК) |
| 63. | Диспенсер –мини для туалетной бумаги |  | 3 | Не предусмотрен |  |  |
| 64. | Держатель для полотенец нон-стоп |  | 1 | Не предусмотрен |  |  |
| 65. | Халат хирургический однор. |  | 10 |  |  |  |
| 66. | Шапочка Шарлотка мед. однор. |  | 50 |  |  |  |
| 67. | Вата стерильная |  | 2 |  |  |  |
| 57. | Бинт стерильный |  | 10 |  |  |  |
| 58. | Перчатки медицинские |  | 50 |  |  |  |
| 59. | Простынь одноразовая |  | 10 |  |  |  |
| 60. | Электрический водонагреватель | 1 | 1 | Руководство по эксплуатации |  | Не предусмотрен |